Паспорт

готовности общеобразовательного учреждения

к 2012/2013 учебному году

Составлен "14" августа 2012 г.

Полное наименование, N учреждения (в соответствии со свидетельством государственной регистрации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей"

Количество зданий .

1

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки .

Типовое ,1962 г.п.

Адрес (адреса)

142280, Московская область, город Протвино, улица Школьная, дом 12

Телефон

8 (4967) 74-69-04

Ф.И.О. Директора

Кащеева Татьяна Матвеевна

Председатель комиссии: Романенко Ю.А.- заместитель главы Администрации- начальник управления образования и науки.

Зам. председателя: Боровенко Е.В. – начальник отдела образования.

Члены комиссии:

Андрюшина Е.А. - главный специалист отдела образования; Коваль Н.В. – специалист первой категории отдела образования;

Шеманов С.В.- директор МУП «ЭУ»(по согласованию)

Ефремов И.П. –и. о. начальника отдела по ГО,ЧС,ТБ и ДС

Кочетов М.В. – старший инспектор ООП ОМВД России по г.о. Протвино;

Пыхтина Н.Ф. – заведующий отделом Регионального управления № 174 МФБА России;

Созонов С.А. - начальник отделения НД по г.о. Протвино ОНД по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области;

Седых А.К. - зав. детской поликлиникой МЛПУ "Протвинская городская больница"; Ипатов А.И. – старший лейтенант полиции, инспектор роты полиции ОВО МУ МВД «Серпуховское»

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей», утвержден Постановлением Главы города от 05.09.2011 г. № 623_________

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя (номер документа, дата выдачи):

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Серия 50 АГ № 346479, 346480 от 04.12.2001 г.

3. Наличие документов на право пользования земельным участком (выписка из решения Администрации района о закреплении за учреждением земельного участка):

Постановление Главы города Протвино Московской области от 14.04.2000 г. № 266 «О предоставлении земельного участка МОУ «Лицей»

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и оказания платных услуг (номер лицензии, срок действия):

Лицензия № 002087 Серия РО МО, срок действия - бессрочно

5. Режим и форма обучения:

очная

6. Наполняемость по санитарным нормам:

классов 26 , учащихся 25

7. Фактическое комплектование:

классов 16 ,учащихся 25

8. Наличие:

- Программы развития образовательного учреждения на 2012-2016 гг.

- Образовательной программы на 2012-2013 учебный год

- образовательной программы НОО

- Учебного плана и анализа работы за 2011/2012 учебный год

- Учебного плана и плана работы на 2012/2013 учебный год

9. Ведение делопроизводства, достаточность, документирование деятельности образовательного учреждения:

имеется

10.В новом учебном году в общеобразовательном учреждении запланировано:

А) классов (учебных групп) 16 обучающихся 400

Из них: в первую смену обучается классов (учебных групп) 16

Обучающихся 400

Показатель наполняемости классов:

начальной школы 24,8

основной школы 25,1

средней школы 25,5

Обучающихся 400

Б) групп продленного дня 4

11. Наличие материально-технической базы и оснащение образовательного процесса:

Общая площадь учреждения_____5314,9_кв. м

Количество кабинетов_____29_________, из них специализированных кабинетов: химии, физики, информатики, математики, русского языка и литературы, биологии, географии, истории, иностранного языка, обслуживающего труда, технического труда, кабинет ПДД, кабинет ИЗО, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, кабинеты начальных классов.

А) кабинет обслуживающего труда: 12 мест, 12 швейных машин старого образца. Акт – разрешение имеется

Б) кабинет технического труда: 12 мест, станки старого образца. Акт - разрешение имеется.

В) кабинет химии: 30 мест, укомплектован лабораторным оборудованием, электронными таблицами, наглядными пособиями, автоматическим рабочим местом учителя. Акт - разрешение имеется

Г) кабинет физики: 30 мест, укомплектован лабораторным оборудованием , мультимедийная доска, проектор, компьютер, графопроектор. Акт – разрешение имеется.

Д) кабинет информатики: 12 мест + 1 рабочее место учителя, проектор, экран, сканер, принтер, подключение к сети Интернет. Акт - разрешение имеется.

Е) спортивный зал (указать размеры, наличие спортивного оборудования и инвентаря, его состояние) - площадь 330 кв.м , спортивное оборудование и инвентарь требуют обновления и докомплектации, состояние зала требует ремонта, Акт - разрешение имеется

Ж) другие кабинеты:

русского языка и литературы (мультимедийный кабинет) -30 мест, автоматизированное рабочее место учителя, мультимедийная доска, Акт-разрешение имеется; математики - 30 мест, автоматизированное рабочее место учителя. Акт - разрешение имеется; биологии – 30 мест, автоматизированное рабочее место учителя, мультимедийная доска, Акт - разрешение имеется;

географии -. 30 мест, автоматизированное рабочее место учителя. Акт - разрешение имеется. иностранного языка – 16 мест, автоматизированное рабочее место учителя. Акт - разрешение имеется.

12. Состояние мебели:

удовлетворительное

Приобретено: ученическая мебель(10 столов, 38 стульев), 3 классных доски, 7 шкафов, 4 проектора, 3 МФУ, 1 принтер, 3 мультимедийных устройства MIMIO, 2 комплекта мебели «Дидактика», спортивный инвентарь.

Отремонтировано:

Требуется: замена мебели в 5 кабинетах, мебель для столовой, оборудование в мастерские, кабинет обслуживающего труда, кресла в актовый зал

13. Обеспеченность учебниками:

Для малообеспеченных детей – полностью

Других категорий – полностью

14. Организация питания

(наличие и состояние пищеблоков, количество посадочных мест, имеющееся оборудование и его состояние, готовность к работе): ООО «Перфект», Договор №2 от 10.08.2012г., устанавливается технологическое оборудование на 1млн руб. Посадочных мест – 120.

15. Организация медицинского обслуживания (наличие кабинета медперсонала, оснащенность):

медицинский кабинет имеется, оснащен необходимым оборудованием, мед. персонал имеется.

16. Качество ремонтных работ (кто выполнял ремонтные работы, наличие актов приемки ремонтных работ и гарантийные обязательства подрядчиков):

Выполнен ремонт: 4-х учебных кабинетов (добровольные родительские пожертвования);

спортивного зала, пищеблока, путей эвакуации – коридора 1 этажа старшего корпуса (средства местного бюджета) кабинета заместителя директора по ВР (спонсорские средства); системы вентиляции в столовой (ООО «Провентус», средства местного бюджета); кровельные работы по всему зданию (средства областного бюджета) заменены оконные блоки в количестве 30 единиц (средства областного бюджета); заменены двери запасных выходов в количестве 3 единиц(средства местного бюджета); установлены поэтажные двери на путях эвакуации в количестве 3 единиц (средства местного бюджета); установлены кабинки в туалетах в количестве 8 единиц (средства местного бюджета.

17. Состояние противопожарной безопасности:

Поэтажные планы эвакуации __имеются________________ Проведение замеров сопротивления электрооборудования __имеется,

ООО «Аэлита», договор № 3/11 от 22.03.2010 г., акт выполненных работ от 05.04.2010 г.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций: Договор №247 от 17.07.2012г., акт выполненных работ №347 от 19.07.2012г.

Наличие автоматической пожарной сигнализации _имеется

Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов проведена в столовой

Состояние наружного пожарного гидранта наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) имеются_

18. Состояние инженерных коммуникаций и здания:

Теплоснабжения: удовлетворительное

Вентиляции: удовлетворительное

Холодного и горячего водоснабжения: удовлетворительное

Канализации: удовлетворительное

Электроснабжения и освещения (внутреннего и наружного): удовлетворительное

Кровли: удовлетворительное.

Фасада и отмостки: требует ремонта, Акт визуального осмотра технического состояния строительных конструкций здания (сооружения муниципального образовательного учреждения) от 10 декабря 2008 г. представителем Главгосстройнадзором МО. Частично обновлен фасад спортивного зала.

19. Состояние спортивной площадки:

имеются баскетбольная площадка, полоса препятствий, состояние удовлетворительное; корт – требуется ремонт ограждения

20. Благоустройство территории и озеленения (какие работы проведены в текущем году):

обрезка кустарников, вырубка сухих деревьев; проведены субботники силами учащихся, сотрудников по уборке территории, обустроены клумбы, газоны, проведен частичный ремонт и покраска ограждения

21. Состояние антитеррористической защищенности:

действует контрольно-пропускной режим, работает антитеррористическая комиссия МБОУ «Лицей», имеется стенд по антитеррористической безопасности и защищенности в МБОУ «Лицей»

Имеется кнопка тревожной сигнализации - договор с Отделом вневедомственной охраны при УВД Серпуховского района № 03/36/1546 от 01.01.12г.

Наличие телефона с автоматическим определителем номера

имеется

Наличие бетонной змейки

имеется

Наличие системы видеонаблюдения

имеется_, ИП «Корякин С.Н.»,_Договор №114-12/ТО от 01.04.2012г.

Наличие ограждения учебного учреждения

Выполнен частичный ремонт

Способ осуществления охраны

Отдел вневедомственной охраны при УВД Договор №9/2012 от 01.01.2012г.

Наличие подъездных путей (для спецтранспорта) имеется

22. Наличие договора на вывоз твердых отходов (с кем заключен, номер и срок действия)

ООО «АГЕ» договор №35 от 02.07.2012г.

23. Подготовка учреждения к зиме:

Проведена промывка, опрессовка системы отопления, частично заменены радиаторы, утеплен тепловой контур

24. Коммерческая деятельность (виды деятельности, договора)

не осуществляется

25. Сдача в аренду помещений (наименование организации, вид деятельности, № и срок договора):

НОУ «ЮАСШ» (Автошкола), Доп. соглашение к договору № 306/1 от 25.06.02, № 162/1 от 01.08.02,

26. Выполнение предписаний контролирующих организаций:

Отделение НД по г. Протвино, ОНД по Серпуховскому району. Акт проверки №21 от 16.02.2012г.

Отделка путей эвакуации не горючими материалами. Выполнено, ООО «Поток», Договор №36/12от 31.07.2012г. Провести проверку на работу и водоотдачу всех пожарных кранов. Выполнено, договор № 10/12 от 10.02.2012г. Восстановить двери, предусмотренные проектом здания, в поэтажных коридорах и холлах. Выполнено ООО «Иваньковские окна» Договор №41 от 22.07.2012г. Довести до нормативного предела огнестойкости деревянные конструкции сценической коробки, драпировки актового зала. Выполнено, договор №247 от 17.07 2012г., акт «347 от 19.07.2012г.

Региональное управление №174 ФМБА России. Акт №203 –П от 15.11.2011г.

Привести в соответствие с п.4.25.СанПиН 2.4.2.2821-10 туалет для мальчиков в младшем корпусе – выполнено Оборудовать унитазы сидениями –выполнено Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек кабинками с дверями – оборудовано 4 туалета Привести в соответствие с п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 слесарную мастерскую- выполнено частично(полностью заменена электропроводка) Обеспечить санитарные узлы педальными ведрами для мусора – выполнено Обеспечить кратность воздухообмена в специализированных кабинетах: воздуховоды обследованы, прочищены

Территориального отдела Роспотребнадзора

- не имеется

27. Предложения комиссии:

28. Заключение комиссии о готовности учреждения к началу нового учебного года:

Председатель комиссии: Романенко Ю.А.

Зам. председателя: Боровенко Е.В.

Члены комиссии: Андрюшина Е.А. Коваль Н.В. Шеманов С.В. Ефремов И.П. Кочетов М.В. Пыхтина Н.Ф. Седых А.К. Созонов С.А. ________________________________ Ипатов А.И. Руководитель учреждения М.П Т.М. Кащеева Паспорт составлен в 6 экземплярах